- 【電氣安全的基本常識】

- 電力提供現代家庭方便又穩定的能源，但由於電是肉眼看不見的東西，會因疏忽而引起感電或漏電的意外事故，造成生命財產的傷害。以下是用電安全的基本常識，請謹記並確實遵守，以避免任何可能的意外事故之發生。

(一)屋內部份

1.  潮濕的手腳最易造成感電事故，因此在浴室等潮濕處所，若使用器具發生漏電時，最易造成嚴重傷害。依規定裝置在浴室之插座，其位置應遠離浴盆，使人處於浴盆不能接觸該插座，並須在該插座分路加裝漏電斷路器，以策安全。

2.  電熨斗、電暖器…等發熱型電器，插頭長時間未拔離電源，如內附保護裝置故障易引起附近衣物燃燒，導致發生火災等危險。

3.  使用小家電後，若為圖方便，直接拉扯電線拔出插頭，極易造成該 插頭內導線損傷，不但造成家電無法使用，甚至可能造成感電危險。

4.  總開關或分路開關，若經常跳脫啟斷，應檢討所使用之器具是否太多或導線是否有漏電情形，斷不可冒然再投入開關或換裝較大的開關，這樣極可能造成導線及器具燒損之災害，甚至引發火災之危險。

5.  同一插座或同一條電源延長線，切記不可插接多個用電器具，以免因負荷過大造成電線燒損，甚至因而發生火災。

6.  電熱器周圍請勿放置書籍、衣服等易燃物品，以免發生火災。

7.  請定期檢查老舊電線。

8.  使用各種電器，應依使用說明書之規定，金屬外殼必須加以接地，以免漏電，招致漏電災害。

9.  移動性的電源線不要放置於容易踏壓之處所，如有磨損破皮，應立即加以處理或更新，以防漏電。

10. 電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切斷開關或拔下插頭。

11. 勿將導線繞在蒸汽管或煙囪，應遠離水和熱。

12. 如有增加用電，導致插座或線路不夠用時，千萬不可私自拉接電線或私自裝設插座，應請合格承裝業代為安裝，否則很容易因施工不當或電線負荷不了而引起火災。

(二)屋外部份

- 電線有電沒電看不見，千萬不要靠近電線！不可直接或間接碰觸它，請遠離電線，以策安全！

- 請勿用金屬物去勾取懸掛在高壓線上的衣服、棉被、鑰匙串等物件，以免感電。

- 請勿登上電桿、鐵塔捕捉鳥類，以免感電。

- 請勿擅自開啟電氣設備箱門或攀登進入，以免感電。

- 有人碰觸電線感電而未脫離電線時，千萬不要用手去拉開他，應用乾燥不導電的木棍或竹竿將電線撥開，方進行搶救傷者，以免感電。

- 發現斷落或垂下的電線，請立即通知台電公司當地巡修部門(事故通報專線電話1911)處理，不要冒然碰觸移動以免感電。

- 工程車或轎車碰觸電力線，請留在車內，通知台電公司派員處理，勿匆忙離開，避免感電。

- 發現有人竊取電力纜線，請通報當地治安機關或台電當地巡修部門(電話1911) )處理。

- 火警發生後，千萬不要搭電梯逃生，以防斷電被困電梯內。

- 地震時，應保持鎮靜，不要慌張，如在室內應迅速關閉電源及瓦斯開關，熄滅火源，以避免火災，千萬不要慌亂搭乘電梯逃生；如在室外請遠離電桿、電線或有掉落物的地方。